## Sheet1
Приложение 2
к письму от 29.07.2016
"Расширение линейки насосов ТР серии 300"
Прайс-лист 2016 (действителен с 29.07.2016 по 28.02.2017)
Группа продукта F1
Одинарные вертикальные центробежные насосы "ин-лайн" ТР серии 300 исполнения PN25.
Перекачиваемая жидкость: |  |  | Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости: |  |  | До 150 °C.
Материал корпуса: |  |  | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-250-400-18 с коррозионностойким катафорезным покрытием.
Тип присоединения: |  |  | Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальная частота: |  |  | 50 Гц.
Степень защиты: |  |  | IP55.
Тип продукта | Р2, кВт | Материал рабочего колеса | Торцевое уплотнение | Номер продукта | EUR | Тип продукта | Р2, кВт | Материал рабочего колеса | Торцевое уплотнение | Номер продукта | EUR
TP 100-530/2 | 45 | Чугун | DAQF | 99087202 | 18333 | TP 100-140/4 | 5.5 | Чугун | DAQF | 99087214 | 4205
TP 100-530/2 | 45 | Бронза | DAQF | 99087265 | 19103 | TP 100-140/4 | 5.5 | Бронза | DAQF | 99087277 | 4975
TP 100-650/2 | 55 | Чугун | DAQF | 99087201 | 19070 | TP 100-200/4 | 7.5 | Чугун | DAQF | 99087213 | 4469
TP 100-650/2 | 55 | Бронза | DAQF | 99087264 | 19840 | TP 100-200/4 | 7.5 | Бронза | DAQF | 99087276 | 5204
TP 100-800/2 | 75 | Чугун | DAQF | 99087200 | 19810 | TP 100-250/4 | 11 | Чугун | DAQF | 99087212 | 5139
TP 100-800/2 | 75 | Бронза | DAQF | 99087263 | 20580 | TP 100-250/4 | 11 | Бронза | DAQF | 99087275 | 5874
TP 100-950/2 | 90 | Чугун | DAQF | 99087199 | по запросу | TP 100-330/4 | 15 | Чугун | DAQF | 99087211 | 5742
TP 100-950/2 | 90 | Бронза | DAQF | 99087262 | по запросу | TP 100-330/4 | 15 | Бронза | DAQF | 99087274 | 6897
TP 100-1040/2 | 110 | Чугун | DAQF | 99087198 | по запросу | TP 100-370/4 | 18.5 | Чугун | DAQF | 99087210 | 6615
TP 100-1040/2 | 110 | Бронза | DAQF | 99087261 | по запросу | TP 100-370/4 | 18.5 | Бронза | DAQF | 99087273 | 7770
TP 100-1200/2 | 132 | Чугун | DAQF | 99087197 | по запросу | TP 100-410/4 | 22 | Чугун | DAQF | 99087209 | 7317
TP 100-1200/2 | 132 | Бронза | DAQF | 99087260 | по запросу | TP 100-410/4 | 22 | Бронза | DAQF | 99087272 | 8472
TP 100-1400/2 | 160 | Чугун | DAQF | 99087196 | по запросу | TP 300-250/4 | 45 | Чугун | DAQF | 99087231 | 20054
TP 100-1400/2 | 160 | Бронза | DAQF | 99087259 | по запросу | TP 300-250/4 | 45 | Бронза | DAQF | 99087304 | 22134
[6 empty] | TP 300-250/4 | 45 | Чугун | BAQE | 99087503 | 17410
[6 empty] | TP 300-250/4 | 45 | Чугун | BQQE | 99087572 | 17410
[6 empty] | TP 300-250/4 | 45 | Бронза | BAQE | 99087537 | 19490
[6 empty] | TP 300-250/4 | 45 | Бронза | BQQE | 99087606 | 19490
[6 empty] | TP 300-290/4 | 55 | Чугун | DAQF | 99087230 | 21704
[6 empty] | TP 300-290/4 | 55 | Бронза | DAQF | 99087303 | 24224
[6 empty] | TP 300-290/4 | 55 | Чугун | BAQE | 99087502 | 18910
[6 empty] | TP 300-290/4 | 55 | Чугун | BQQE | 99087571 | 18910
[6 empty] | TP 300-290/4 | 55 | Бронза | BAQE | 99087536 | 21430
[6 empty] | TP 300-290/4 | 55 | Бронза | BQQE | 99087605 | 21430
[6 empty] | TP 300-390/4 | 75 | Чугун | DAQF | 99087229 | 25114
[6 empty] | TP 300-390/4 | 75 | Бронза | DAQF | 99087292 | 27634
[6 empty] | TP 300-390/4 | 75 | Чугун | BAQE | 99087501 | 22010
[6 empty] | TP 300-390/4 | 75 | Чугун | BQQE | 99087570 | 22010
[6 empty] | TP 300-390/4 | 75 | Бронза | BAQE | 99087535 | 24530
[6 empty] | TP 300-390/4 | 75 | Бронза | BQQE | 99087604 | 24530
[6 empty] | TP 300-420/4 | 90 | Чугун | DAQF | 99087228 | по запросу
[6 empty] | TP 300-420/4 | 90 | Бронза | DAQF | 99087291 | по запросу
[6 empty] | TP 300-430/4 | 110 | Чугун | DAQF | 99087227 | по запросу
[6 empty] | TP 300-430/4 | 110 | Бронза | DAQF | 99087290 | по запросу
[6 empty] | TP 300-500/4 | 132 | Чугун | DAQF | 99087226 | по запросу
[6 empty] | TP 300-500/4 | 132 | Бронза | DAQF | 99087289 | по запросу
[6 empty] | TP 300-550/4 | 160 | Чугун | DAQF | 99087225 | по запросу
[6 empty] | TP 300-550/4 | 160 | Бронза | DAQF | 99087288 | по запросу
[6 empty] | TP 350-530/4 | 200 | Чугун | DAQF | 99087236 | по запросу
[6 empty] | TP 350-530/4 | 200 | Бронза | DAQF | 99087309 | по запросу
[6 empty] | TP 350-650/4 | 250 | Чугун | DAQF | 99087235 | по запросу
[6 empty] | TP 350-650/4 | 250 | Бронза | DAQF | 99087308 | по запросу
[6 empty] | TP 350-780/4 | 315 | Чугун | DAQF | 99087234 | по запросу
[6 empty] | TP 350-780/4 | 315 | Бронза | DAQF | 99087307 | по запросу
Габаритные размеры и рабочие характеристики на насосы ТР серии 300 исполнения 25 бар приведены в Приложении 3.
Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС
Рекомендованные розничные цены