# Опросный лист

# Организация _________________________________________

# Адрес  __________________________________________________________________________

# Ф.И.О., должность _______________________________________________________________

# Телефон _________________Факс  _______________

# Дата _________

1.   Общие расходные характеристики использования воды:    постоянно  или периодически (указать)

- Максимальный расход	________м3/час

- Суточное водопотребление	________м3/сутки

- Источник воды ;      давление воды ___________бар,     температура________гр.С

| Артезианская (скважинная) Городская (централизованное водоснабжение) | Поверхностная (река, озеро) Другой (указать какой) |
| --- | --- |

- Основные показатели качества исходной воды  (дополнительные – указывает заказчик):

| Параметры | Величина | Параметры | Величина | Параметры | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | Кальций, мг/л |  | Аммоний, мг/л |  |
| Сухой остаток, мг/л |  | Магний, мг/л |  | Сероводород, мг/л |  |
| Минерализация, мг/л |  | Натрий, мг/л |  | Гидросульфид-ион, мг/л |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  | Железо, Fe²+/Fe³+ мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | Марганец, мг/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Электропроводность, µS/см |  | Стронций, мг(л |  | Фосфаты, мг/л |  |
| Привкус, баллы |  | Хлор остаточный свободный, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Мутность, мг/л |  | Хлор остаточный связанный, мг/л |  | Нитраты, мг/л |  |
| Запах, баллы |  | Цветность, градусы |  | Нитриты, мг/л |  |
| Барий, мг/л |  | Бор, мг/л |  | Алюминий, мг/л |  |
| Гидрокарбонаты, мг/л |  | Фтор, мг/л |  | Калий, мг/л |  |
| ХПК, мгО2/л |  | БПК, мгО2/л |  | Перманганатная окисляемость, мгО2/л |  |

Необходимо указать:

- Предназначение подготовленной воды (для каких целей будет использоваться подготовленная вода)

________________________________________________________________________________________________.

5.Требования заказчика по качеству подготовленной воды (в соответствии с регламентирующими документами)

________________________________________________________________________________________________.

6. Требования по давлению воды после системы водоподготовки_______________________________________.

Если имеются, то необходимо приложить технологические (проектные – по системе водоснабжения)  схемы с  применяемым оборудованием.

ООО «Компания МВ» тел. 495-730-22-99, доб.105. Мозговенко Дмитрий, mdv@masterwatt.ru GSM +7 916 009 25 05